### Что делать при пожаре в многоквартирном доме?

10.07.2025

Пожар может возникнуть отовсюду, начиная от невыключенного утюга и заканчивая стеклянной банкой с водой, которая, находясь на подоконнике, сконцентрировала солнечные лучи на шторах и спровоцировала ее воспламенение.

Иногда пожар происходит вопреки соблюдению основных мер пожарной безопасности, потому что предопределить факторы образования неконтролируемого горения очень трудно. Поэтому каждый должен знать, как действовать при обнаружении очага возгорания в квартире – это поможет существенно снизить риск для жизни и минимизировать ущерб имуществу.

Управление по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ рекомендует всем ознакомиться с порядком действий при обнаружении пожара, который уже сильно разгорелся.

1) Изолируйте помещение, где произошло возгорание, закройте дверные и оконные проемы от поступления свежего воздуха к очагу горения

2) Немедленно выведите людей на нижние этажи здания или наружу, если лестничная площадка не задымлена. Пользоваться лифтом категорически запрещается

3) Сообщите о пожаре в службу пожаротушения

4) Обесточьте квартиру, отключив предохранители в электросчетчике, а газовые приборы, если они есть, отключите перекрыванием крана на газовых коммуникациях

5) Возьмите документы и ценные вещи, если есть такая возможность

6) Оповестите жильцов верхних этажей, чтобы исключить их отравление дымом. Потеря сознания может произойти всего от двух небольших вдохов

7) Откройте окна на лестничной клетке, а в зданиях повышенной этажности включите противодымную вентиляцию в шкафу пожарного крана

8) Встретьте прибывших пожарных, укажите место пожара и наличие оставшихся людей, сообщите, отключено ли электричество и газ, приведены ли в действие средства противопожарной защиты

Адрес страницы: http://konkovo.mos.ru/the-ministry-of-emergency-situations-in-moscow-and-moscow-region-warns/news-moe/detail/13096777.html

Управа района Коньково города Москвы